## InfoSheet
Attribute | Value
hasDependencies | #Namespaces
Instruments | #Instruments
ContainerSlots | #ContainerSlots
DetectorStems | #DetectorStems
Detectors | #Detectors
CodeBooks | #CodeBooks
CodeBookSlots | #CodeBookSlots
ResponseOptions | #ResponseOptions

## Namespaces
hasPrefix | hasNameSpace | hasFormat | hasSource
nhanes | https://hadatac.org/ont/nhanes_
nhanes-kb | http://hadatac.org/kg/nhanes
vstoi | http://hadatac.org/ont/vstoi# | text/turtle | http://hadatac.org/ont/vstoi#

## Instruments
hasURI | hasco:hascoType | rdfs:subClassOf | rdfs:label | vstoi:hasShortName | vstoi:hasLanguage | vstoi:hasVersion | hasco:hasMaker | rdfs:comment | hasco:hasImage | vstoi:maxLoggedMeasurements | vstoi:minOperatingTemperature | vstoi:maxOperatingTemperature | hasco:hasOperatingTemperatureUnit | vstoi:hasWebDocumentation
nhanes:ROCHE-HITACHI-COBAS-6000-ANALYZER | vstoi:Instrument | nhanes:MOLECULAR-WORK-AREA | Roche/Hitachi Cobas 6000 Analyzer | Cobas6000 |  |  | Roche Diagnostics
nhanes:ROCHE-HITACHI-COBAS-C-ANALYZER-C311 | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Roche/Hitachi Cobas C Analyzer – C311 | CobasC |  |  | Roche Diagnostics
nhanes:ROCHE-MODULAR-P-CHEMISTRY-ANALYZER | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Roche Modular P Chemistry Analyzer | ModularP |  |  | Roche Diagnostics
nhanes:MOLECULAR-WORK-AREA | vstoi:Instrument | vstoi:OpticalInstrument | Molecular Work Area | MolecularWorkArea
nhanes:TOSOH-G7-AUTOMATED-HPLC-ANALYZER | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Tosoh G7 Automated HPLC Analyzer | TosohG7 |  |  | Tosoh Medics, Inc.
nhanes:TOSOH-G8-GLYCOHEMOGLOBIN-ANALYZER | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Tosoh G8 Glycohemoglobin Analyzer | TosohG8 |  |  | Tosoh Bioscience, Inc.
nhanes:TRINITY-BIOTECH-PREMIER-HB9210-AUTOMATED-HPLC-SYSTEM | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Trinity Biotech Premier Hb9210 Automated HPLC System | Hb9210 |  |  | Trinity Biotech
nhanes:BECKMAN-COULTER-UNICEL-DXC-800-SYNCHRON | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Beckman Coulter UniCel DxC 800 Synchron | DxC800 |  |  | Beckman Coulter, Inc.
nhanes:BECKMAN-COULTER-UNICEL-DXC-660i-SYNCHRON | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Beckman Coulter UniCel DxC 660i Synchron | DxC660i |  |  | Beckman Coulter, Inc.
nhanes:BECKMAN-COULTER-ICON-25-HCG-URINE-SERUM-TEST-KIT | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Beckman Coulter ICON 25 hCG Test | ICON25 |  |  | Beckman Coulter, Inc.
nhanes:BAUMANOMETER-SPHYGMOMANOMETER | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Baumanometer calibrated mercury true gravity wall model sphygmomanometer | sphygmomanometer |  |  | W.A. Baum Co., Inc.
nhanes:INFANTOMETER-STADIOMETER | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Infatometer/Stadiometer | Infatometer |  |  | (Varies)
nhanes:STEEL-MEASURING-TAPE | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Steel Measuring Tape | MeasuringTape |  |  | (Varies)
nhanes:DPQ_J-QUESTIONNAIRE | vstoi:Instrument | vstoi:PhysicalInstrument | Steel Measuring Tape | MeasuringTape |  |  | (Varies)

## ContainerSlots
hasco:originalID | vstoi:belongsTo

## DetectorStems
hasURI | hasco:hascoType | rdfs:subClassOf | rdfs:label | vstoi:hasContent | vstoi:hasLanguage | vstoi:hasVersion | hasco:hasMaker | rdfs:comment | hasco:hasImage | vstoi:hasWebDocumentation
nhanes:DETSTEM-GENERIC-DETECTOR | vstoi:DetectorStem | vstoi:DetectorStem | Generic Detector | Generic detector

## Detectors
hasURI | hasco:hascoType | a | rdfs:label | vstoi:hasDetectorStem | vstoi:hasCodebook
nhanes:DET-GENERIC-DETECTOR | vstoi:Detector | vstoi:Detector | Generic Detector | nhanes:DETSTEM-GENERIC-DETECTOR | nhanes:CB-EMPTY

## CodeBooks
hasURI | hasco:hascoType | rdf:type | rdfs:label | vstoi:hasContent | vstoi:hasLanguage | vstoi:hasVersion | rdfs:comment | hasco:hasImage | vstoi:hasWebDocumentation
nhanes:CB-EMPTY | vstoi:Codebook | vstoi:Codebook | Empty | Empty |  |  | To be used when no codebook is available

## CodeBookSlots
hasURI | hasco:hascoType | rdf:type | vstoi:belongsTo | vstoi:hasResponseOprtion | vstoi:hasPriority

## ResponseOptions
hasURI | hasco:hascoType | rdf:type | rdfs:label | vstoi:hasContent | vstoi:hasLanguage | vstoi:hasVersion | rdfs:comment | hasco:hasImage | vstoi:hasWebDocumentation